INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI
SE ZATEPLOVÁNÍM FASÁD BUDOV

**Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení, což znemožňuje jeho následné provozování a případné opravy. Mnohdy jsou s ohledem na časté použití hořlavých materiálů porušeny i bezpečnostní předpisy. Žádáme všechny vlastníky objektů, kteří plánují uvedené práce, aby nás v předstihu min. 6 měsíců kontaktovali, nejlépe prostřednictvím mailu s fotografií objektu na adrese miroslav.kotous@ egd.cz**

**Pracovník EG.D,a.s. na místě stanoví potřebné úpravy energetického zařízení
(typicky výměna a předsazení pojistkové skříně, výměna svodového kabelu
ze vzdušného vedení, apod.), které zajistíme prostřednictvím smluvního dodavatele na vlastní náklady.**

**Tímto postupem předejdeme poškození nových fasád při kontrolní činnosti
 a opravách energetického zařízení. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI – EG.D, a.s.**